|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ для заказа Внутрицеховой КТП |
| --- | --- |
|  | Лист ___ из ____ листов |

Покупатель:

Телефон: 	Факс: 	mail:

Ф.И.О. контактного лица

| Общие данные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подстанции | □ Однотрансформаторная □ - без УВН (с прямым вводом) □ - с УВН |  |  |  | □ двухтрансформаторная □ - без УВН (с прямым вводом) □ - с УВН |  |  |  |  |
| Верхняя и нижняя границы температуры окружающей среды | от ________ ºС до __________ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность окружающего воздуха, не более | % при температуре ___________ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усложненные условия эксплуатации | □ отсутствуют |  | □ сейсмостойкость баллов на отметке м |  |  |  | □ иное (указать полностью) |  |  |
| Высота над уровнем моря | □ ≤ 1000 м |  |  | □ иная м |  |  |  |  |  |
| Устройство высокого напряжения (УВН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ячейки | □ КСО |  | □ КРУ |  |  |  |  | □ иное (указать наименование, тип и завод-изготовитель) |  |
| Наличие устройств микропроцессорной защиты | □ нет |  |  | □ да (указать тип блока микропроцессорной защиты) |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ | □ 6 кВ | □ 10 кВ |  |  |  | □ иное кВ |  |  |  |
| Система сборных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток In | □ 630 А | □ 1000 А |  | □ 1250 А |  |  |  |  | □ иное А |
| Ток термической стойкости Icw, 1 с, не менее | □ 20 кA |  |  | □ иное кА |  |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости Ipk, не менее | □ 51 кA |  |  | □ иное кА |  |  |  |  |  |

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.

| Внешние присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод питания | □ кабельный | □ снизу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ сверху |  |  |  |  |  |  |
| Вывод | □ кабельный | □ снизу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ сверху |  |  |  |  |  |  |
|  | □ шинный | □ сверху |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ снизу/сбоку |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты IP | □ IP31 |  |  |  | □ иное _______ |  |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | □ сухой |  |  | □ масляный |  |  |  |  |
| Мощность | __________________ кВ∙А |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота сети | __________________ Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединения обмоток | □ Δ/Yн-11 |  | □ Y/Yн |  |  | □ иное (указать схему соединения обмоток) |  |  |
| Напряжение на стороне ВН | □ 6 кВ |  | □ 10 кВ |  |  |  | □ иное кВ |  |
| Напряжение на стороне НН | □ 0,4 кВ |  | □ 0,69 кВ |  |  |  | □ иное _________ кВ |  |
| Напряжение короткого замыкания | ___________________ кА |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон переключения напряжения | □ ±2x2,5 % |  |  | □ иное % |  |  |  |  |
| Исполнение | □ без кожуха |  |  | □ в кожухе |  |  |  |  |
| Степень защиты кожуха, не ниже |  |  |  | □ IP21 |  |  | □ IP31 | □ иная IP |
| Охлаждение | □ естественное |  |  | □ принудительное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ блок управления вентиляцией |  |  |  |  |
| Блок контроля температуры | □ нет |  |  | □ да |  |  |  |  |
| Организация вводов | □ кабельный | □ низу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ сверху |  |  |  |  |  |  |
|  | □ шинный |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация выводов | □ кабельный | □ снизу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ сверху |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ сбоку |  |  |  |  |  |  |

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.

| Распределительное устройство низкого напряжения - РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные сети / данные ввода питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение главной цепи | □ 0,4 кВ |  |  |  |  |  | □ 0,69 кВ |  |  |  |  | □ иное ______ кВ |  |  |  |
| Тип заземления сети | □ TN-C |  |  |  |  |  | □ TN-S |  |  |  |  | □ TN-C-S |  |  |  |
| Система сборных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал сборных шин |  |  | □ медь |  |  |  |  |  |  | □ алюминий |  |  |  |  |  |
| Изоляция сборных шин |  |  | □ отсутствует |  |  |  |  | □ посредством термоусадочной трубки |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток In |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости Icw, 1с, не менее |  |  | кA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости Ipk, не менее |  |  | кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид обслуживания |  |  | □ одностороннее |  |  |  |  |  | □ двухстороннее |  |  |  |  |  |  |
| Расположение секций |  |  | □ однорядная | □ двухрядная фасадами друг к другу |  |  |  |  | □ двухрядная спина к спине |  |  |  | □ иное:____________ ___________________ |  |  |
| Ограничение общей длины |  |  | □ отсутствует |  |  |  |  |  | □ да (указать значение) |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты IP |  |  | □ IP30 |  | □ IP41 |  |  |  |  | □ IP54 |  |  |  | □ иное: __________ |  |
| Подключение кабеля/шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В секциях вода |  | □ кабелем |  |  |  |  |  |  | □ шиной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ снизу |  | □ сверху |  |  |  |  | □ снизу |  | □ сверху |  |  |  | □ сбоку |
| В секциях отходящих линий |  | □ кабелем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ снизу |  |  |  |  |  | □ сверху |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение /количество кабелей: |  | (заполнить, если не указано в однолинейной схеме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В секциях ввода В секциях отходящих линий |  | (указать количество фидеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка / Надписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надписи (на фасадах дверей) |  | □ по документации завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  | □ по проектной документации |  |  |  |  |  |  |
| Мнемосхема |  | □ отсутствует |  |  |  | □ по документации завода-изготовителя |  |  |  |  | □ по проектной документации |  |  |  |  |
| Цветовая маркировка шин |  | □ ПУЭ изд. 7 (п. 1.1.30) |  |  |  | □ ГОСТ Р 50462-2009 |  |  |  |  | □ (иное, указать) |  |  |  |  |

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.

| Электрические соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение изоляции, В |  | □ 400 |  |  | □ 660 |  |  |  |  |  |  | □ 1000 |  |  |  |  |
| Особые правила монтажа |  | □ нет |  |  | □ да (указать полным текстом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное напряжение - напряжение питания оперативных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное напряжение |  | □ AC В Гц |  |  |  |  |  |  | □ DC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (указать наименование цепей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гальваническая развязка питания оперативных цепей |  | □ нет |  |  |  |  |  |  | □ да |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1-2007 |  | □ вид 1 | □ вид 2b |  |  | □ вид 3а |  |  |  | □ вид 3b |  |  | □ вид 4а |  |  | □ вид 4b |
| Цвет внешних частей оболочки |  | □ RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  | □ RAL |  |  |  |  |  |  |
| Цвет цоколя |  | □ RAL9005 |  |  |  |  |  |  |  | □ RAL |  |  |  |  |  |  |
| Функционал шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ | Автоматический ввод резерва (АВР) | □ да |  |  |  |  | □ нет |  |  |  |  |  |  | □ ручное переключение |  |  |
|  | Возврат в нормальный режим (ВНР) | □ нет |  |  |  |  |  | □ да |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ ручной |  |  |  |  |  |  | □ автоматический |  |
|  | Аппаратура подачи команд (кнопки, переключатели) | □ ручной/автомат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ АВР СВ введен / АВР СВ выведен |  |  |  |  |  | □ ВНР СВ введен / ВНР СВ выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ АВР АВ введен / АВР АВ выведен |  |  |  |  |  | □ ВНР АВ введен / ВНР АВ выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратура подачи сигналов (лампы сигнализации) | □ нет |  | □ сработал АВР цвет |  |  |  | □ иное (указать приложение наименований сигналов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АВР | □ блок микропроцессорный релейной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  | тип_ |  |  |  |  |  |
|  |  | □ программируемое электронное реле |  |  |  |  |  |  |  |  | тип |  |  |  |  |  |
|  |  | □ контроллер ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |  | тип |  |  |  |  |  |

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.

| ШКАФЫ ВВОДА И СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ | Конструкция | □ НКУ со стационарной установкой коммутационных аппаратов |  |  |  | □ НКУ с выдвижными блоками (применяются стационарные автоматические выключатели) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический выключатель | (Тип, номинальный ток и уставки расцепителя согласно однолинейной схеме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ выкатной (с кассетой) |  |  | □ втычной (съемный) |  |  |  |  | □ стационарный |  |  |
|  |  | Термическая стойкость, Icw кА, в течение с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, Icu кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ привод ручной |  | Управление с фасада шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ при закрытой двери (рукоятка вынесена на дверь) |  |  |  |  | □ при открытой двери (рукоятка отсутствует) |  |  |  |
|  |  | □ привод электрический |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ кнопками с фасада двери |  |  |  | □ от САУ |  |  |  | □ кнопками с фасада двери и от САУ |
|  |  | □ расцепитель |  | □ тепловой |  |  |  |  | □ электромагнитный |  |  |  |
|  |  |  |  | □ комбинированный |  |  |  |  | □ электронный |  |  |  |
|  |  | □ функция передачи сигнализации состояния и срабатывания по цифровому протоколу (для АВ с электронным расцепителем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ функция дистанционного параметрирования (для АВ с электронным расцепителем при наличии технической возможности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ функция дистанционного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ счетчик коммутаций (механический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блокировка аппарата | □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ навесной замок (указать количество от 1 до 3 шт.) |  |  |  |  | □ встроенный замок |  |  |  |  |  |
|  | Виды защит | □ защита от перегрузки |  |  |  |  | □ контроль замыкания на «землю» (ОЗЗ) |  |  |  |  |  |
|  |  | □ максимальная токовая защита (MTЗ) |  |  |  |  | □ защита минимального напряжения (ЗМН) |  |  |  |  |  |
|  |  | □ токовая отсечка (ТО) |  |  |  |  | □ иное |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратура подачи команд (кнопки, переключатели) | □ «Включить» | □ «Отключить» |  |  |  | □ иное |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратура подачи сигналов (лампы сигнализации) | □ «Включено» | цвет |  |  |  | □ «Отключено» |  |  |  | цвет |  |
|  |  | □ «Ввод исправен» | цвет |  |  |  | □ иное |  |  |  | цвет |  |
|  |  | □ «Аварийное отключение» |  |  |  |  | цвет |  |  |  |  |  |

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.

| ШКАФЫ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ | Конструкция | □ НКУ со стационарной установкой коммутационных аппаратов |  |  |  |  |  |  |  | □ НКУ с выдвижными блоками (применяются стационарные автоматические выключатели) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключающие аппараты | (Тип и технические характеристики согласно однолинейной схеме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ выключатель-разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ автоматический выключатель |  |  | Категория применения по ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |  |  |  |  | □ «А» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ «B» |  |
|  |  |  |  |  | Термическая стойкость, Icw кА, в течение с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная отключающая способность, Icu кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ выдвижной |  |  | □ втычной |  |  |  |  |  | □ стационарный |
|  |  | □ привод ручной |  |  | Управление с фасада шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ при закрытой двери (рукоятка вынесена на дверь) |  |  |  |  |  |  | □ при открытой двери (рукоятка отсутствует) |  |  |
|  |  | □ привод электрический |  |  | □ кнопками с фасада двери |  |  | □ от САУ |  |  |  |  |  | □ кнопками с фасада двери и от САУ |
|  |  | □ расцепитель (номера фидеров согласно однолинейной схеме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ тепловой |  |  |  | □ электромагнитный |  |  | □ электронный |  |  |  |  | □ комбинированный |
|  | Виды защит | □ защита от перегрузки |  |  |  |  |  |  | □ контроль замыкания на «землю» (ОЗЗ) |  |  |  |  |  |
|  |  | □ максимальная токовая защита (MTЗ) |  |  |  |  |  |  | □ защита минимального напряжения (ЗМН) |  |  |  |  |  |
|  |  | □ токовая отсечка (ТО) |  |  |  |  |  |  | □ иное |  |  |  |  |  |
|  | Блокировка аппарата | □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ навесной замок _____________ (указать количество от 1 до 3 шт.) |  |  |  |  |  |  | □ встроенный замок |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратура подачи команд (кнопки, переключатели) | □ «Включить» |  |  |  |  |  |  | □ «Отключить» |  |  |  |  |  |
|  |  | □ иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратура подачи сигналов (лампы сигнализации) | □ «Включено» |  |  |  | цвет |  |  | □ «Отключено» |  |  |  |  | цвет |
|  |  | □ «Аварийное отключение» |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет |  |  |  |
|  |  | □ иное |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет |  |  |  |
| Кодирующее устройство (для выдвижных блоков) |  | □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да |  |  |  |
| Измерительные приборы |  |  | □ стрелочные |  |  |  |  |  |  |  | □ цифровые |  |  |  |
| Учет электроэнергии |  |  | □ нет | □ да |  |  | □ Счетчик активной энергии _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Счетчик активно-реактивной энергии ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.

| КТП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры | □ неограничены |  |  |
|  | □ указанных габаритов - ширина ______ мм - глубина ______ мм - высота _______ мм |  |  |
| Дополнительные принадлежности и ЗИП |  | Заказ | Количество |
| Комплект средств индивидуальной защиты |  | □ |  |
| Подъемный стол |  | □ |  |
| Транспортная тележка |  | □ |  |
| Дополнительный комплект ЗИП (состав по требованию заказчика) |  | □ |  |

Особые отметки

(при необходимости указать технические требования, не вошедшие в опросный лист)

* Блокировка секций шин при аварийном отключении любого ВВ или СВ; Аварийная температура трансформатора; Аварийное отключение коммутационного аппарата ячейки ВН.

| V | –да |  | –нет |
| --- | --- | --- | --- |

Приложения к опросному листу (обязательные):

№1. Однолинейная схема;

№2. План расположения шкафов с габаритными размерами строительной части;

№3. Опросный лист на силовой трансформатор (при необходимости);

№4. Опросный лист на ячейки РУВН (при необходимости).

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.