|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____ для заказа камер одностороннего обслуживания (КСО) |
| --- | --- |
|  | Лист ___ из ____ листов |

Покупатель:

Телефон: 	Факс: 	mail:

Ф.И.О. контактного лица

| Серия и тип КСО |  КСО-202  КСО-215  КСО-216Т  КСО-217  КСО-298 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение |  6 кВ  10 кВ |
| Номинальный ток сборных шин |  630 А  1000 А  1600 А  иное ___________ |
| Материал сборных шин |  Алюминий  Медь |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей |  20 кА  25 кА |
| Оперативный ток |  =220В  ~220В  иное __________ |

| Параметры |  | Ответы покупателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер камеры |  |  |  |  |  |
| Схема главных цепей камеры КСО |  |  |  |  |  |
| Назначение камеры |  |  |  |  |  |
| Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |
| Высоковольтный выключатель | Тип |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока | Тип |  |  |  |  |
|  | Класс точности |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, напряжение) |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы нулевой последовательности | Тип |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |
| Шинный разъединитель |  |  |  |  |  |
| Линейный разъединитель |  |  |  |  |  |
| Заземлитель |  |  |  |  |  |
| ОПН (тип) |  |  |  |  |  |
| Тип предохранителей, ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд | Тип |  |  |  |  |
|  | Мощность |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного устройства релейной защиты |  |  |  |  |  |
| Количество и сечение силовых кабелей |  |  |  |  |  |
| Измерительные приборы | Счётчик электрической энергии |  |  |  |  |
|  | Амперметр |  |  |  |  |
|  | Вольтметр |  |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____ для заказа камер одностороннего обслуживания (КСО)

Лист ___ из ____ листов

Примечания покупателя:

Обязательные приложения к опросному листу:

- Приложение №1: Принципиальная электрическая однолинейная схема

- Приложение №2: План расположения КСО в помещении

ВНИМАНИЕ!

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 20___ г.	«______» ___________________ 20___ г.

М.П.	                            М.П.